## Planilha Orçamentária
ANEXO III.A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Prestação de serviços de engenharia, para instalações e compras de equipamentos, visando à instalação de 02 (duas) novas unidades do Programa Teia |  |  |  | Preço Total s/ BDI | 0
|  |  |  | BDI* | 25.56%
|  |  |  | Preço Total c/ BDI | 0
1. TEIA INTERLAGOS (CATE INTERLAGOS - Av. Interlagos, 6122)
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço s/ BDI
1 - Prestação de serviços (incluso material e equipamentos)
1.1 | DESMONTAGEM
1.1.1 | Desmontagem de divisória comum de PVC e vidro e armazenamento no subsolo do prédio. | m² | 36 |  | 0
1.1.2 | Retirada da porta da copa - descarte no subsolo do edifício | un | 1 |  | 0
1.1.3 | Remoção e descarte de armário de madeira da copa. Medidas: 1,15m de comprimento por 0,65m de altura. | un | 1 |  | 0
1.2 | ESTRUTURA
1.2.1 | Mobilização Canteiro | vb | 1 |  | 0
1.2.2 | Fornecimento e Instalação de divisória de vidro de cristal incolor, painel fixo de 10mm temperado com reforço horizontal, perfil e acabamentos na cor branca. Medidas: 3,08m de comprimento por 2,85 m de altura (Sala Reunião). | m² | 8.778 |  | 0
1.2.3 | Fornecimento e Instalação de divisória de vidro de cristal incolor de 10mm temperado com reforço horizontal, perfil e acabamentos na cor branca com uma porta. ( 1 folha de abrir + 2 folhas fixas)Medidas: 3,33m de comprimento por 2,85 m de altura (Sala Reunião). Com Puxador cromado h: 0,40 cm. | m² | 9.4905 |  | 0
1.2.4 | Fornecimento e Instalação dos fechamento em vidro 10mm temperado em toda fachada frontal. (bandeiras) | m² | 3.58 |  | 0
1.3 | ACABAMENTOS
1.3.1 | Remoção de textura existente na parede verde. Aplicação e lixamento de massa Látex em paredes, uma demão. SINAPI 88495 | m² | 7.21 |  | 0
1.3.2 | Pintura de parede de alvenaria. Aplicação pintura tinta latex acrilica premium 2 demãos na cor preto. | m² | 7.2105 |  | 0
1.3.3 | Correção de imperfeições, aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão - cód 88495 SINAPI | m² | 60 |  | 0
1.3.4 | Pintura de paredes de alvenaria.Pintura tinta latex acrilica cor branca | m² | 60 |  | 0
1.3.5 | Pintura Teto, tinta latex acrilica cor branca | m² | 100 |  | 0
1.3.6 | Manutenção das janelas basculantes e reposição das hastes metálicas de fechamento | un | 8 |  | 0
1.3.7 | Kit de fechadura para porta de madeira interna | un | 2 |  | 0
1.3.8 | Instalação de armário de MDF/MDP na copa, com duas portas e uma prateleira e 4 gavetas laterais. Medidas: 1,15m de comprimento por 0,65m de altura. Acabamento melamínico de BP na cor branca. (reuso da cuba existente) | un | 1 |  | 0
1.3.9 | Instalação de persiana branca sunscreen horizontal, tipo roll, em tecido, com sistema de elevação por cordão, com trava. Medidas: 2,7m de largura por 1,20m de altura. | m² | 3.24 |  | 0
1.3.10 | Instalação de persiana branca sunscreen horizontal, tipo roll, em tecido, com sistema de elevação por cordão, com trava. Medidas: 3,85m de largura por 1,20m de altura. | m² | 4.62 |  | 0
1.3.11 | Instalação de persiana branca sunscreen horizontal, tipo roll, em tecido, com sistema de elevação por cordão, com trava. Medidas: 5,1m de largura por 1,20m de altura. | un | 6.12 |  | 0
1.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.4.1 | Fornecimento e instalação de pendentes suspensos no teto com multiplicadores de tomadas (powercube de 5 pontos de energia cada bivolt) com infraestrutura em perfilado. | un | 4 |  | 0
1.4.2 | Fornecimento e instalação filtro de linha 6 tomadas padrão universal, cor preta - régua extensão - para instalação fixada embaixo das mesas móveis do salão | un | 3 |  | 0
1.4.3 | Fornecimento e instalação filtro de linha 3 tomadas padrão universal, cor preta - régua extensão - para instalação fixada embaixo das mesas móveis do salão | un | 1 |  | 0
1.4.4 | Fornecimento e instalação caixa de tomada para instalação na mesa de reuniões 4 blocos - cor preta | un | 1 |  | 0
1.4.5 | Fornecimento e instalação de ventiladores de teto comercial de aço - Hélice: 380x130x4mm - 150w e 180w - Preto com infraestrutura em eletroduto. | un | 4 |  | 0
1.4.6 | Troca de lâmpadas tubulares led 36 w luz branca neutra bivolt 120 cm - caso seja necessário | un | 5 |  | 0
1.4.7 | Substituição spot tipo sobrepor espelho corredor modelo bocão cor preta | un | 2 |  | 0
1.4.8 | Instalação de lâmpanda de led bulbo IRC entre 80 e 100. 20 à 26 Watts | un | 2 |  | 0
1.4.9 | Limpeza das luminárias de sobrepor tubulares com filme reflexivo existentes | un | 18 |  | 0
1.4.10 | Tomada 2P+T p/ Condulete 3/4" | pç | 12 |  | 0
1.4.11 | Tampa Condulete 3/4" p/ Tomada 2P+T | pç | 12 |  | 0
1.4.12 | Interruptor Simples de 1 Tecla p/ Condulete 3/4" | pç | 1 |  | 0
1.4.13 | Eletroduto Rígido 1.1/2" em Ferro Zincado Eletrolítico | m | 12 |  | 0
1.4.14 | Eletroduto Rígido 1" em Ferro Zincado Eletrolítico | m | 56 |  | 0
1.4.15 | Eletroduto Rígido 3/4" em Ferro Zincado Eletrolítico | m | 48 |  | 0
1.4.16 | Condulete Alumínio Tipo "T" 1.1/2" | pç | 5 |  | 0
1.4.17 | Condulete Alumínio Tipo "X" 1.1/2" | pç | 3 |  | 0
1.4.18 | Condulete Alumínio Tipo "T" 1" | pç | 2 |  | 0
1.4.19 | Condulete Alumínio Tipo "X" 1" | pç | 4 |  | 0
1.4.20 | Condulete Alumínio Tipo "LL" 1" | pç | 6 |  | 0
1.4.20 | Condulete Alumínio Tipo "C" 1" | pç | 17 |  | 0
1.4.20 | Condulete Alumínio Tipo "LR" 1" | pç | 4 |  | 0
1.4.20 | Condulete Alumínio Tipo "C" 3/4" | pç | 4 |  | 0
1.4.21 | Condulete Alumínio Tipo "E" 3/4" | pç | 30 |  | 0
1.4.22 | Condulete Alumínio Tipo "T" 3/4" | pç | 9 |  | 0
1.4.23 | Condulete Alumínio Tipo "LL" 3/4" | pç | 4 |  | 0
1.4.24 | Condulete Alumínio Tipo "LR" 3/4" | pç | 3 |  | 0
1.4.25 | Condulete Alumínio Tipo "X" 3/4" | pç | 2 |  | 0
1.4.26 | Bucha Redução em Alumínio 1.1/2" x 3/4" p/ Condulete | pç | 11 |  | 0
1.4.27 | Bucha Redução em Alumínio 1.1/2" x 1" p/ Condulete | pç | 1 |  | 0
1.4.28 | Bucha Redução em Alumínio 1" x 3/4" p/ Condulete | pç | 9 |  | 0
1.4.29 | Cabo Elétrico de Cobre Flexível c/ Isolação 450V/750V/70°C - 2,5mm² | m | 600 |  | 0
1.4.30 | Cabo Elétrico de Cobre Flexível c/ Isolação 450V/750V/70°C - 4,0mm² | m | 50 |  | 0
| Cabo Elétrico de Cobre Flexível c/ Isolação 450V/750V/70°C - 10mm² | m | 200 |  | 0
1.4.31 | Terminal Tubular para Cabo 2,5mm² | pç | 100 |  | 0
1.4.32 | Terminal Tubular para Cabo 4,0mm² | pç | 100 |  | 0
1.1.33 | Terminal Tubular para Cabo 10mm² | pç | 100 |  | 0
1.1.34 | Fita Isolante Antichama 19mm x 5m | pç | 12 |  | 0
1.1.35 | Abraçadeira Tipo "D" 1.1/2" em Ferro Zincado Eletrolítico | pç | 6 |  | 0
1.1.36 | Abraçadeira Tipo "D" 1" em Ferro Zincado Eletrolítico | pç | 28 |  | 0
1.1.37 | Abraçadeira Tipo "D" 3/4" em Ferro Zincado Eletrolítico | pç | 24 |  | 0
1.1.38 | Bucha de Nylon S8 | pç | 116 |  | 0
1.1.39 | Parafuso Atarrachante 4,8x38mm | pç | 116 |  | 0
1.1.40 | Tampa Lisa p/ Condulete 1.1/2" | pç | 8 |  | 0
1.1.41 | Tampa Lisa p/ Condulete 1" | pç | 6 |  | 0
1.1.42 | Tampa Lisa p/ Condulete 3/4" | pç | 22 |  | 0
1.1.43 | Tampa Condulete 3/4" p/ Tomada 2P+T | pç | 30 |  | 0
1.1.44 | Arruela de Acabamento p/ Eletroduto 1.1/2" | pç | 1 |  | 0
1.1.45 | Arruela de Acabamento p/ Eletroduto 3/4" | pç | 1 |  | 0
1.1.46 | Arame Guia 1,76 mm - rolo 100 m | pç | 1 |  | 0
1.1.47 | Prensa Cabo Nylon 3/4" | pç | 1 |  | 0
1.1.48 | Prensa Cabo Nylon 1" | pç | 2 |  | 0
1.1.49 | Prensa Cabo Nylon 1.1/2" | pç | 1 |  | 0
1.5 | QUADRO DE LUZ COMPLETO
1.5.1 | Disjuntor Tripolar 32 A | pç | 1 |  | 0
1.5.2 | Disjuntor Monopolar 3x20A | pç | 1 |  | 0
1.5.3 | Disposito de Proteção de Surto 20kA | pç | 1 |  | 0
1.5.4 | Interruptor Diferencial Residual 40A 30mA 4P | pç | 1 |  | 0
1.5.5 | Disjuntor Monopolar 10A | pç | 1 |  | 0
1.5.6 | Disjuntor Monopolar 16A | pç | 6 |  | 0
1.5.7 | Disjuntor Monopolar 20A | pç | 1 |  | 0
1.5.8 | Cx. de Sobrepor 400 x 400 x 100 mm | pç | 1 |  | 0
1.6 | INSTALAÇÕES DE REDE
1.6.1 | Instalação de rack de parede para internet (19 x 8us x 570mm). Estrutura em aço ou alumínio aparafusada composta por 4 colunas, base e teto. Porta frontal com chave. Fechamentos laterais removíveis com fecho rápido. Fechamento traseiro para fixação à parede. Altura: 600 Mm. Profundidade: 470 Mm. Largura: 19 Polegadas. Duas bandejas 1U x 290 mm 2 pontos, preto. Uma régua 1, 6 tomadas para rack 10A 2,80 m cor preta | un | 1 |  | 0
1.7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.7.1 | Fornecimento e substituição de kit de instalação para vaso sanitário com caixa acoplada nos banheiros | un | 2 |  | 0
1.7.2 | Fornecimento e substituição da torneira de pia dos banheiros acabamento em metal cromado, rosca meia polegada | un | 2 |  | 0
1.7.3 | Fornecimento e instalação kit válvula e do sifão ajustável multiuso para pia dos banheiros | un | 2 |  | 0
1.7.4 | Fornecimento e instalação de torneira de parede de Pia Cozinha Cano Alto 9160 C31 Vedante acabamento em metal cromado | un | 1 |  | 0
1.7.5 | Fornecimento e instalação kit válvula e do sifão ajustável multiuso cozinha | un | 1 |  | 0
1.7.6 | Tampa de ralo metálico para banheiro | un | 2 |  | 0
1.7.7 | Fornecimento e instalação de armário de MDF/MDP na copa, com duas portas e uma prateleira e 4 gavetas laterais. Medidas: 1,15m de comprimento por 0,65m de altura. Acabamento melamínico de BP na cor branca. (reuso da cuba existente) | un | 1 |  | 0
1.8 | FINALIZAÇÃO OBRA
1.8.1 | Limpeza geral | vb | 1 |  | 0
2 - Compra de equipamentos e itens diversos
2.1 | Cafeteira Elétrica 1,5 litros 110V | un | 1 |  | 0
2.2 | Frigobar Branco 45 Litros 110V. | un | 1 |  | 0
2.3 | Forno de Micro-ondas Branco de 20L, 110V. | un | 1 |  | 0
2.4 | Câmera IP WIFI FULL HD (1080P) INFRA com 3 antenas. Compatível com sistema de monitoramento Yoosee. Cartão Micro SD 64GB Classe 10 | un | 2 |  | 0
2.5 | Cartão Micro SD 64GB Classe 10 | un | 2 |  | 0
2.6 | Tela de Projeção Retrátil com Tripé de 70 Polegadas proporção 4:3. Medida tela: 1,40m por 1,0m. | un | 1 |  | 0
2.7 | Roteador Wifi. Especificações: 4 portas LAN 10/100Mbps . 1 porta WAN 10/100Mbps. Botões: - Botão Wi-Fi/WPS . Botão Reset . Botão Liga/Desliga. Antena: - 2 × Antenas 2.4GHz / - 1 × Antena 5GHz / Padrões Wireless: - IEEE 802.11ac/n/a 5GHz / - IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz. Frequência: - 2.4GHz e 5GHz. Taxa de Sinal:- 5GHz: Até 433Mbps. - 2.4GHz: Até 300Mbps. | un | 3 |  | 0
2021-08-02 | Projetor 3300 Lumens com saída VGA, HDMI e USB e com LCD Screen. | un | 1 |  | 0
2021-09-02 | Vaso de polietileno cinza oval 80cm de altura e 50cm de comprimento. | un | 3 |  | 0
2021-10-02 | Planta ficus lyrata de 70cm de altura. | un | 3 |  | 0
0
2. TEIA GRAJAÚ (CEU NAVEGANTES - R. Maria Moassab Barbour, S/N)
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço s/ BDI
1 - Prestação de serviços (incluso material e equipamentos)
1.1 | DESMONTAGEM
1.1.1 | Desmontagem de divisória comum de PVC e descarte no local | m² | 37.8 |  | 0
1.1.2 | Retirada do ventilador existente e suas conexões | un | 1 |  | 0
1.2 | ESTRUTURA
1.2.1 | Mobilização Canteiro | vb | 1 |  | 0
1.2.2 | Instalação de divisória de vidro de cristal incolor de 10mm temperado com reforço horizontal, perfil e acabamentos na cor branca com porta dupla. Medidas: 11m de comprimento por 3,17 m de altura | m² | 34.87 |  | 0
1.2.3 | Instalação de divisória de vidro de cristal incolor de 10mm temperado com reforço horizontal, perfil e acabamentos na cor branca com uma porta. Medidas: 7,41m de comprimento por 3,17 m de altura | m² | 23.4897 |  | 0
1.2.4 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas fases simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos - 14,50 x 3,17m - composição 96359 | m² | 45.96 |  | 0
1.2.5 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas fases simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos 3,87 x 3,17 composição 96359 | m² | 12.28 |  | 0
1.3 | ACABAMENTOS
1.3.1 | Pintura de parede Drywall.Pintura tinta latex acrilica clássica cor branca (7,14 x 3,17) + ( 3,87 x 3,17) | m² | 35 |  | 0
1.3.2 | Pintura de parede Drywall.Pintura tinta latex acrilica clássica cor preta | m² | 22.63 |  | 0
1.3.3 | Correção de imperfeições, aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão - Rodapé abaixo das janelas laterais - cód 88495 SINAPI | m² | 13.15 |  | 0
1.3.4 | Pintura de paredes de alvenaria.Pintura tinta latex acrilica clássica cor branca - Rodapé abaixo das janelas laterais | m² | 13.15 |  | 0
1.3.5 | Pintura Teto, tinta latex acrilica cor branca | m² | 105.85 |  | 0
1.3.6 | Instalação de persiana branca sunscreen horizontal, tipo roll, em tecido, com sistema de elevação por cordão, com trava. Medidas: 3,80m de largura por 2,30m de altura. | m² | 8.74 |  | 0
1.3.7 | Instalação de persiana branca sunscreen horizontal, tipo roll, em tecido, com sistema de elevação por cordão, com trava. Medidas: 3,80m de largura por 2,30m de altura. | m² | 8.74 |  | 0
1.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.4.1 | Fornecimento e substituição luminária calha comercial aletada para lâmpada Led T8 120cm | un | 9 |  | 0
1.4.2 | Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares led 36 w luz branca neutra bivolt 120 cm | un | 18 |  | 0
1.4.3 | Fornecimento e instalação de pendentes suspensos no teto com multiplicadores de tomadas (powercube de 5 pontos de energia cada bivolt) com infraestrutura em perfilado. | un | 2 |  | 0
1.4.4 | Fornecimento e instalação filtro de linha 6 tomadas padrão universal, cor preta - régua extensão - para instalação fixada embaixo das mesas móveis do salão | un | 3 |  | 0
1.4.5 | Fornecimento e instalação filtro de linha 3 tomadas padrão universal, cor preta - régua extensão - para instalação fixada embaixo das mesas móveis do salão | un | 2 |  | 0
1.4.6 | Fornecimento e instalação caixa de tomada para instalação na mesa de reuniões 4 blocos - cor preta | un | 1 |  | 0
1.4.7 | Fornecimento e instalação de ventiladores de teto comercial de aço - Hélice: 380x130x4mm - 150w e 180w - Preto com infraestrutura em eletroduto. | un | 5 |  | 0
1.4.8 | Tomada 2P+T p/ Condulete 3/4" | pç | 29 |  | 0
1.4.9 | Tampa Condulete 3/4" p/ Tomada 2P+T | pç | 29 |  | 0
1.4.10 | Interruptor Simples de 1 Tecla p/ Condulete 3/4" | pç | 1 |  | 0
1.4.11 | Eletroduto Rígido 1.1/2" em Ferro Zincado Eletrolítico | m | 6 |  | 0
1.4.12 | Eletroduto Rígido 1" em Ferro Zincado Eletrolítico | m | 53 |  | 0
1.4.13 | Eletroduto Rígido 3/4" em Ferro Zincado Eletrolítico | m | 69 |  | 0
1.4.14 | Condulete Alumínio Tipo "T" 1.1/2" | pç | 2 |  | 0
1.4.15 | Condulete Alumínio Tipo "X" 1.1/2" | pç | 1 |  | 0
1.4.16 | Condulete Alumínio Tipo "T" 1" | pç | 2 |  | 0
1.4.17 | Condulete Alumínio Tipo "X" 1" | pç | 1 |  | 0
1.4.20 | Condulete Alumínio Tipo "LL" 1" | pç | 6 |  | 0
1.4.20 | Condulete Alumínio Tipo "C" 1" | pç | 17 |  | 0
1.4.20 | Condulete Alumínio Tipo "LR" 1" | pç | 4 |  | 0
1.4.18 | Condulete Alumínio Tipo "C" 3/4" | pç | 19 |  | 0
1.4.19 | Condulete Alumínio Tipo "E" 3/4" | pç | 25 |  | 0
1.4.20 | Condulete Alumínio Tipo "T" 3/4" | pç | 14 |  | 0
1.4.21 | Condulete Alumínio Tipo "LL" 3/4" | pç | 5 |  | 0
1.4.22 | Condulete Alumínio Tipo "LR" 3/4" | pç | 1 |  | 0
1.4.23 | Condulete Alumínio Tipo "X" 3/4" | pç | 2 |  | 0
1.4.24 | Bucha Redução em Alumínio 1.1/2" x 3/4" p/ Condulete | pç | 3 |  | 0
1.4.25 | Bucha Redução em Alumínio 1.1/2" x 1" p/ Condulete | pç | 1 |  | 0
1.4.26 | Bucha Redução em Alumínio 1" x 3/4" p/ Condulete | pç | 6 |  | 0
1.4.27 | Cabo Elétrico de Cobre Flexível c/ Isolação 450V/750V/70°C - 2,5mm² | m | 500 |  | 0
1.4.28 | Cabo Elétrico de Cobre Flexível c/ Isolação 450V/750V/70°C - 4,0mm² | m | 100 |  | 0
1.4.29 | Cabo Elétrico de Cobre Flexível c/ Isolação 450V/750V/70°C - 10mm² | m | 200 |  | 0
1.4.30 | Terminal Tubular para Cabo 2,5mm² | pç | 100 |  | 0
1.4.31 | Terminal Tubular para Cabo 4,0mm² | pç | 100 |  | 0
1.4.32 | Terminal Tubular para Cabo 10mm² | pç | 100 |  | 0
1.4.33 | Fita Isolante Antichama 19mm x 5m | pç | 12 |  | 0
1.4.34 | Abraçadeira Tipo "D" 1.1/2" em Ferro Zincado Eletrolítico | pç | 3 |  | 0
1.4.35 | Abraçadeira Tipo "D" 1" em Ferro Zincado Eletrolítico | pç | 26 |  | 0
1.4.36 | Abraçadeira Tipo "D" 3/4" em Ferro Zincado Eletrolítico | pç | 35 |  | 0
1.4.37 | Bucha de Nylon S8 | pç | 128 |  | 0
1.4.38 | Parafuso Atarrachante 4,8x38mm | pç | 78 |  | 0
1.4.39 | Tampa Lisa p/ Condulete 1.1/2" - considerado na composição da sinapi | pç | 3 |  | 0
1.4.40 | Tampa Lisa p/ Condulete 1" - considerado na composição da sinapi | pç | 3 |  | 0
1.4.41 | Tampa Lisa p/ Condulete 3/4" -considerado na composição da sinapi | pç | 28 |  | 0
1.4.42 | Tampa Condulete 3/4" p/ Tomada 2P+T - considerado na composição da sinapi | pç | 32 |  | 0
1.4.43 | Arruela de Acabamento p/ Eletroduto 1.1/2" | pç | 1 |  | 0
1.4.44 | Arruela de Acabamento p/ Eletroduto 3/4" | pç | 1 |  | 0
1.4.45 | Prensa Cabo Nylon 3/4" | pç | 1 |  | 0
1.4.46 | Prensa Cabo Nylon 1.1/2" | pç | 1 |  | 0
1.4.47 | Prensa Cabo Nylon 1" | pç | 2 |  | 0
1.4.48 | Arame Guia 1,76 mm - rolo 100 m | pç | 1 |  | 0
1.5 | QUADRO DE LUZ COMPLETO
1.5.1 | Disjuntor Tripolar 32 A | pç | 1 |  | 0
1.5.2 | Disjuntor Monopolar 3x20A | pç | 1 |  | 0
1.5.3 | Disposito de Proteção de Surto 20kA | pç | 1 |  | 0
1.5.4 | Interruptor Diferencial Residual 40A 30mA 4P | pç | 1 |  | 0
1.5.5 | Disjuntor Monopolar 10A | pç | 1 |  | 0
1.5.6 | Disjuntor Monopolar 16A | pç | 4 |  | 0
1.5.7 | Disjuntor Monopolar 20A | pç | 3 |  | 0
1.5.8 | Cx. de Sobrepor 400 x 400 x 100 mm | pç | 1 |  | 0
1.6 | INSTALAÇÕES DE REDE
1.6.1 | Instalação de rack de parede para internet (19 x 8us x 570mm). Estrutura em aço ou alumínio aparafusada composta por 4 colunas, base e teto. Porta frontal com chave. Fechamentos laterais removíveis com fecho rápido. Fechamento traseiro para fixação à parede. Altura: 600 Mm. Profundidade: 470 Mm. Largura: 19 Polegadas. Duas bandejas 1U x 290 mm 2 pontos, preto. Uma régua 1, 6 tomadas para rack 10A 2,80 m cor preta | un | 1 |  | 0
1.7 | FINALIZAÇÃO OBRA
1.7.1 | Limpeza geral da obra | vb | 1 |  | 0
2 - Compra de equipamentos e itens diversos
2.1 | Cafeteira Elétrica 1,5 litros 110V | un | 1 |  | 0
2.2 | Frigobar Branco 45 Litros 110V. | un | 1 |  | 0
2.3 | Forno de Micro-ondas Branco de 20L, 110V. | un | 1 |  | 0
2.4 | Câmera IP WIFI FULL HD (1080P) INFRA com 3 antenas. Compatível com sistema de monitoramento Yoosee. Cartão Micro SD 64GB Classe 10 | un | 2 |  | 0
2.5 | Cartão Micro SD 64GB Classe 10 | un | 2 |  | 0
2.6 | Tela de Projeção Retrátil com Tripé de 70 Polegadas proporção 4:3. Medida tela: 1,40m por 1,0m. | un | 1 |  | 0
2.7 | Roteador Wifi. Especificações: 4 portas LAN 10/100Mbps . 1 porta WAN 10/100Mbps. Botões: - Botão Wi-Fi/WPS . Botão Reset . Botão Liga/Desliga. Antena: - 2 × Antenas 2.4GHz / - 1 × Antena 5GHz / Padrões Wireless: - IEEE 802.11ac/n/a 5GHz / - IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz. Frequência: - 2.4GHz e 5GHz. Taxa de Sinal:- 5GHz: Até 433Mbps. - 2.4GHz: Até 300Mbps. | un | 1 |  | 0
2021-08-02 | Projetor 3300 Lumens com saída VGA, HDMI e USB e com LCD Screen. | un | 1 |  | 0
2021-09-02 | Vaso de polietileno cinza oval 80cm de altura e 50cm de comprimento. | un | 3 |  | 0
2021-10-02 | Planta ficus lyrata de 70cm de altura. | un | 3 |  | 0
0