## 0_MODELO DE COTAÇÃO
ANEXO III.C - MODELO DE COTAÇÃO
| OBJETO | PALÁCIO DOS CORREIOS - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
| ENDEREÇO | São Paulo - SP
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CORRESPONDÊNCIA NAS TABELAS REFERENCIAIS | FONTE (COM DESONERAÇÃO) | UNID. | QTDE | PREÇO UNITÁRIO [R$] | PREÇO TOTAL [R$]
1 |  |  | EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  | 0
1.1 | 20-003-002 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | SIURB | H | 480 | 0 | 0
1.2 | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 240 | 0 | 0
1.3 | 100533 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 240 | 0 | 0
1.4 | 12-004-000 | ELETRICISTA | ELETRICISTA | SIURB | H | 480 | 0 | 0
1.5 | 03-041-000 | AJUDANTE GERAL | AJUDANTE GERAL | SIURB | H | 480 | 0 | 0
2 |  |  | PROJETOS |  |  |  |  | 0
2.1 | 20-003-061 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | SIURB | UN | 15 | 0 | 0
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS E INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0
3.1 | 09-084-002 | BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 3/4" | BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 3/4" | SIURB | UN | 619 | 0 | 0
3.2 | 09-003-105 | CABO DE COBRE 6MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C | CABO DE COBRE 6MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C | SIURB | M | 21047 | 0 | 0
3.3 | 09-003-106 | PINTURA DE ESQUADRIAS E PEÇAS METÁLICAS | CABO DE COBRE 10MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C | SIURB | M | 422.5 | 0 | 0
3.4 | 09-003-109 | PINTURA DE CONDUTORES E COMPONENTES METÁLICOS DE TELHADOS | CABO DE COBRE 35MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C | SIURB | M | 778.7 | 0 | 0
3.5 | 09-003-111 | PINTURA DE ESQUADRIAS E PEÇAS EM MARCENARIA | CABO DE COBRE 70MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C | SIURB | M | 7095.4 | 0 | 0
3.6 | 09-003-112 | CABO DE COBRE 95MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C | CABO DE COBRE 95MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C | SIURB | M | 120.9 | 0 | 0
3.7 | 09-003-113 | APLICAÇÃO DE VERNIZ SOBRE SUPERFÍCIES DE CONCRETO APARENTE | CABO DE COBRE 120MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C | SIURB | M | 650 | 0 | 0
3.8 | 09-003-115 | CABO DE COBRE 185MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C | CABO DE COBRE 185MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C | SIURB | M | 1093.6 | 0 | 0
3.9 | 09-003-122 | CABO DE COBRE 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 750V - AFUMEX - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM HEPR 90 C | CABO DE COBRE 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 750V - AFUMEX - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM HEPR 90 C | SIURB | M | 32360 | 0 | 0
3.10 | 09-003-123 | PINTURA DE RODAPÉS E GUARNIÇÕES DE MADEIRAS | CABO DE COBRE 4MM2 - ISOLAMENTO PARA 750V - AFUMEX - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM HEPR 90 C | SIURB | M | 4030 | 0 | 0
3.11 | 09-005-035 | CABO DE COBRE 4MM2 - ISOLAMENTO PARA 750V - AFUMEX - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM HEPR 90 C | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3" | SIURB | UN | 354 | 0 | 0
3.12 | 09-013-046 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3" | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. | SIURB | M | 62.4 | 0 | 0
3.13 | 09-013-047 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X100MM C/ TAMPA E INST. | SIURB | M | 606 | 0 | 0
3.14 | 09-013-050 | PINTURA MINERAL TEXTURIZADA | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPA E INST. | SIURB | M | 1240.2 | 0 | 0
4 |  |  | QBTG - SMART SAMPA |  |  |  |  | 0
4.1 | COMP. 1 | PAREDE DRYWALL FACE DUPLA EM GESSO ACARTONADO | Caixa p/quadro (2000 x 1200 x 40mm) em chapa galvanizada, inclusive barramento, isolador e montagem, exclusive disjuntores | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 0 | 0
4.2 | 09-008-024 | ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA PAREDE DRYWALL | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1600A/600V | SIURB | UN | 6 | 0 | 0
4.3 | 09-017-037 | REFORÇO DE MADEIRA PARA PAREDE DRYWALL | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÃO PRIMÁRIA (TENSÃO MÁXIMA 15kV – USO INTERNO) – RELAÇÃO 200:5A | SIURB | UN | 3 | 0 | 0
4.4 | 09-008-012 | FORRO EM DRYWALL | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | SIURB | UN | 3 | 0 | 0
5 |  |  | QUADROS TRAFOS |  |  |  |  | 0
5.1 | COMP. 1 | Caixa p/quadro (2000 x 1200 x 40mm) em chapa galvanizada, inclusive barramento, isolador e montagem, exclusive disjuntores | Caixa p/quadro (2000 x 1200 x 40mm) em chapa galvanizada, inclusive barramento, isolador e montagem, exclusive disjuntores | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 0 | 0
5.2 | 101900 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 8 | 0 | 0
6 |  |  | QGBT - AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0
6.1 | COMP. 1 | Caixa p/quadro (2000 x 1200 x 40mm) em chapa galvanizada, inclusive barramento, isolador e montagem, exclusive disjuntores | Caixa p/quadro (2000 x 1200 x 40mm) em chapa galvanizada, inclusive barramento, isolador e montagem, exclusive disjuntores | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 0 | 0
6.2 | 101900 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 0 | 0
6.3 | 37.11.120 | Base de fusível tripolar de 15 kV | Base de fusível tripolar de 15 kV | CPOS/CDHU | UN | 3 | 0 | 0
6.4 | 09-017-001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 4 | 0 | 0
6.5 | 09-017-037 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÃO PRIMÁRIA (TENSÃO MÁXIMA 15kV – USO INTERNO) – RELAÇÃO 200:5A | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÃO PRIMÁRIA (TENSÃO MÁXIMA 15kV – USO INTERNO) – RELAÇÃO 200:5A | SIURB | UN | 3 | 0 | 0
6.6 | 43.20.260 | Termostato para aquecimento ou refrigeração com programação horária | Termostato para aquecimento ou refrigeração com programação horária | CPOS/CDHU | UN | 1 | 0 | 0
7 |  |  | QGBT - 1 |  |  |  |  | 0
7.1 | COMP. 1 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOX PARA COPA/COZINHA | Caixa p/quadro (2000 x 1200 x 40mm) em chapa galvanizada, inclusive barramento, isolador e montagem, exclusive disjuntores | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 0 | 0
7.2 | 09-017-037 | TORNEIRA DE PRESSÃO COM CORPO LONGO PARA PIA DE COPA/COZINHA | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÃO PRIMÁRIA (TENSÃO MÁXIMA 15kV – USO INTERNO) – RELAÇÃO 200:5A | SIURB | UN | 6 | 0 | 0
7.3 | 37.11.120 | REGISTRO DE VAZÃO | Base de fusível tripolar de 15 kV | SIURB | UN | 6 | 0 | 0
7.4 | 09-014-029 | REGISTRO DE GAVETA | FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV | SIURB | UN | 6 | 0 | 0
7.5 | 09-017-001 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 4 | 0 | 0
7.6 | 101900 | IINSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 2 | 0 | 0
7.7 | COMP. 3 | IINSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 690VCA 600A 10KA STECK | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 0 | 0
7.8 | 09-008-046 | IINSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | SIURB | UN | 3 | 0 | 0
8 |  |  | QGBT - 2 |  |  |  |  | 0
8.1 | COMP. 1 | Caixa p/quadro (2000 x 1200 x 40mm) em chapa galvanizada, inclusive barramento, isolador e montagem, exclusive disjuntores | Caixa p/quadro (2000 x 1200 x 40mm) em chapa galvanizada, inclusive barramento, isolador e montagem, exclusive disjuntores | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 0 | 0
8.2 | 09-017-037 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÃO PRIMÁRIA (TENSÃO MÁXIMA 15kV – USO INTERNO) – RELAÇÃO 200:5A | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÃO PRIMÁRIA (TENSÃO MÁXIMA 15kV – USO INTERNO) – RELAÇÃO 200:5A | SIURB | UN | 6 | 0 | 0
8.3 | 101900 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 0 | 0
8.4 | COMP. 3 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 690VCA 600A 10KA STECK | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 690VCA 600A 10KA STECK | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 0 | 0
8.5 | 09-008-046 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | SIURB | UN | 3 | 0 | 0
8.6 | COMP. 4 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 225A EZC250N3225 SCHNEIDER | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 225A EZC250N3225 SCHNEIDER | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 0 | 0
9 |  |  | QD - AUDITÓRIO |  |  |  |  | 0
9.1 | 09-005-014 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
9.2 | 09-006-033 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
9.3 | 09-017-001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 4 | 0 | 0
9.4 | 09-004-069 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | SIURB | UN | 3 | 0 | 0
9.5 | 37.11.120 | Base de fusível tripolar de 15 kV | Base de fusível tripolar de 15 kV | CPOS/CDHU | UN | 3 | 0 | 0
9.6 | 09-014-029 | FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV | FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV | SIURB | UN | 3 | 0 | 0
10 |  |  | QD - CPD |  |  |  |  | 0
10.1 | 09-005-014 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | SIURB | UN | 5 | 0 | 0
10.2 | 37.11.120 | Base de fusível tripolar de 15 kV | Base de fusível tripolar de 15 kV | CPOS/CDHU | UN | 3 | 0 | 0
10.3 | 09-014-029 | FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV | FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV | SIURB | UN | 3 | 0 | 0
10.4 | 09-017-001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 2 | 0 | 0
10.5 | 09-008-017 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | SIURB | UN | 2 | 0 | 0
10.6 | 09-008-014 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
10.7 | 09-008-015 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
10.8 | 09-008-013 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | SIURB | UN | 4 | 0 | 0
10.9 | 09-004-069 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | SIURB | UN | 5 | 0 | 0
10.10 | 09-008-014 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | SIURB | UN | 5 | 0 | 0
11 |  |  | QD - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  |  | 0
11.1 | 09-005-014 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
11.2 | 09-006-033 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
11.3 | 37.11.120 | Base de fusível tripolar de 15 kV | Base de fusível tripolar de 15 kV | CPOS/CDHU | UN | 3 | 0 | 0
11.4 | 09-014-029 | FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV | FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV | SIURB | UN | 3 | 0 | 0
11.5 | 09-008-014 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | SIURB | UN | 17 | 0 | 0
11.6 | 09-017-001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 4 | 0 | 0
11.7 | 40.11.070 | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | CPOS/CDHU | UN | 2 | 0 | 0
12 |  |  | QD - ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 0
12.1 | 09-005-017 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
12.2 | 09-006-033 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
12.3 | 40.11.070 | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | CPOS/CDHU | UN | 2 | 0 | 0
12.4 | 37.11.120 | Base de fusível tripolar de 15 kV | Base de fusível tripolar de 15 kV | CPOS/CDHU | UN | 3 | 0 | 0
12.5 | 09-014-029 | FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV | FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV | SIURB | UN | 3 | 0 | 0
12.6 | 09-017-001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 4 | 0 | 0
12.7 | 09-008-017 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
12.8 | 09-008-014 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | SIURB | UN | 27 | 0 | 0
12.9 | 09-008-013 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
13 |  |  | QD - CET |  |  |  |  | 0
13.1 | 09-005-014 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
13.2 | 09-006-033 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
13.3 | 40.11.070 | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | CPOS/CDHU | UN | 2 | 0 | 0
13.4 | 37.11.120 | Base de fusível tripolar de 15 kV | Base de fusível tripolar de 15 kV | CPOS/CDHU | UN | 3 | 0 | 0
13.5 | 09-014-029 | FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV | FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV | SIURB | UN | 3 | 0 | 0
13.6 | 09-017-001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 4 | 0 | 0
13.7 | 09-008-017 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
13.8 | 09-008-014 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | SIURB | UN | 21 | 0 | 0
13.9 | 09-008-013 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
14 |  |  | QD - TELA SMART SAMPA |  |  |  |  | 0
14.1 | 09-005-014 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
14.2 | 09-006-033 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
14.3 | 40.11.070 | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | CPOS/CDHU | UN | 2 | 0 | 0
14.4 | 37.11.120 | Base de fusível tripolar de 15 kV | Base de fusível tripolar de 15 kV | CPOS/CDHU | UN | 3 | 0 | 0
14.5 | 09-014-029 | FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV | FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV | SIURB | UN | 3 | 0 | 0
14.6 | 09-017-001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 4 | 0 | 0
14.7 | 09-008-016 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
14.8 | 09-008-014 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | SIURB | UN | 7 | 0 | 0
15 |  |  | QD - SMART SAMPA |  |  |  |  | 0
15.1 | 09-005-019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
15.2 | 09-006-033 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
15.3 | 40.11.070 | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | CPOS/CDHU | UN | 2 | 0 | 0
15.4 | 37.11.120 | Base de fusível tripolar de 15 kV | Base de fusível tripolar de 15 kV | CPOS/CDHU | UN | 3 | 0 | 0
15.5 | 09-017-001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 4 | 0 | 0
15.6 | 09-008-050 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
15.7 | 09-008-014 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | SIURB | UN | 70 | 0 | 0
15.8 | 09-004-069 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | SIURB | UN | 14 | 0 | 0
15.9 | 09-008-013 | PERSIANA AUTOMATIZADA INTERNO ESQUADRIAS | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
15.10 | 09-008-017 | DISPENSER DE SABONETE PARA SANITÁRIOS | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | SIURB | UN | 2 | 0 | 0
15.11 | 09-004-031 | PAPELEIRA PARA SANITÁRIOS | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A | SIURB | UN | 6 | 0 | 0
15.12 | 40.12.030 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A | CPOS/CDHU | UN | 6 | 0 | 0
16 |  |  | QD P1 A |  |  |  |  | 0
16.1 | 09-005-087 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC - PARA ATÉ 64 DISJUNTORES | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC - PARA ATÉ 64 DISJUNTORES | SIURB | UN | 48 | 0 | 0
16.2 | 09-008-015 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | SIURB | UN | 48 | 0 | 0
16.3 | 09-017-001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 192 | 0 | 0
16.4 | 09-008-014 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | SIURB | UN | 48 | 0 | 0
16.5 | 09-004-068 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | SIURB | UN | 48 | 0 | 0
17 |  |  | QGBT - PAINÉIS DE LED |  |  |  |  | 0
17.1 | COMP. 5 | Painel de sobrepor auto suportável tipo armário - QGBT - com disjuntores e acessórios, dim: 1900x1000x400mm | Painel de sobrepor auto suportável tipo armário - QGBT - com disjuntores e acessórios, dim: 1900x1000x400mm | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 0 | 0
17.2 | 09-008-026 | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 2500A/600V | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 2500A/600V | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
17.3 | 09-008-015 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
17.4 | 09-017-001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 4 | 0 | 0
17.5 | 09-017-023 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 20:5A | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 20:5A | SIURB | UN | 3 | 0 | 0
17.6 | 09-008-021 | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 800A/600V | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 800A/600V | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
17.7 | 09-008-022 | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1000A/600V | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1000A/600V | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
17.8 | 09-008-048 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
17.9 | 09-008-016 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
18 |  |  | QG - PAINEIS ÁTRIO 1º PAVIMENTO |  |  |  |  | 0
18.1 | COMP. 5 | PROJETO EXECUTIVO ARQUITETURA | Painel de sobrepor auto suportável tipo armário - QGBT - com disjuntores e acessórios, dim: 1900x1000x400mm | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 0 | 0
18.2 | 09-008-055 | PROJETO EXECUTIVO REFORÇO ESTRUTURAL | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
18.3 | 09-017-001 | PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICA | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 4 | 0 | 0
18.4 | 09-008-085 | PROJETO EXECUTIVO REDE E TI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
18.5 | 09-008-014 | PROJETO EXECUTIVO SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | SIURB | UN | 16 | 0 | 0
18.6 | 09-004-068 | PROJETO EXECUTIVO CLIMATIZAÇÃO | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | SIURB | UN | 16 | 0 | 0
19 |  |  | QG - PAINÉIS ÁTRIO 2º PAVIMENTO |  |  |  |  | 0
19.1 | COMP. 5 | Painel de sobrepor auto suportável tipo armário - QGBT - com disjuntores e acessórios, dim: 1900x1000x400mm | Painel de sobrepor auto suportável tipo armário - QGBT - com disjuntores e acessórios, dim: 1900x1000x400mm | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 0 | 0
19.2 | 09-008-055 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
19.3 | 09-017-001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 4 | 0 | 0
19.4 | 09-008-085 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
19.5 | 09-008-014 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | SIURB | UN | 16 | 0 | 0
20 |  |  | QG - PAINÉIS ÁTRIO 3º PAVIMENTO |  |  |  |  | 0
20.1 | COMP. 5 | Painel de sobrepor auto suportável tipo armário - QGBT - com disjuntores e acessórios, dim: 1900x1000x400mm | Painel de sobrepor auto suportável tipo armário - QGBT - com disjuntores e acessórios, dim: 1900x1000x400mm | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 0 | 0
20.2 | 09-008-055 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
20.3 | 09-017-001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 4 | 0 | 0
20.4 | 09-008-085 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
20.5 | 09-008-014 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | SIURB | UN | 16 | 0 | 0
20.6 | 09-004-068 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | SIURB | UN | 16 | 0 | 0
21 |  |  | QD - IMAGINAR |  |  |  |  | 0
21.1 | 09-005-019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
21.2 | 09-006-033 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
21.3 | 40.11.070 | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | CPOS/CDHU | UN | 2 | 0 | 0
21.4 | 37.11.120 | Base de fusível tripolar de 15 kV | Base de fusível tripolar de 15 kV | CPOS/CDHU | UN | 3 | 0 | 0
21.5 | 09-017-001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 4 | 0 | 0
21.6 | 09-008-050 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
21.7 | 09-008-014 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | SIURB | UN | 70 | 0 | 0
21.8 | 09-004-069 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | SIURB | UN | 14 | 0 | 0
21.9 | 09-008-013 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
21.10 | 09-008-017 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | SIURB | UN | 2 | 0 | 0
21.11 | 09-004-031 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A | SIURB | UN | 6 | 0 | 0
21.12 | 40.12.030 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A | CPOS/CDHU | UN | 6 | 0 | 0
22 |  |  | QD - FOYER |  |  |  |  | 0
22.1 | 09-005-019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
22.2 | 09-006-033 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
22.3 | 40.11.070 | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | CPOS/CDHU | UN | 2 | 0 | 0
22.4 | 37.11.120 | Base de fusível tripolar de 15 kV | Base de fusível tripolar de 15 kV | CPOS/CDHU | UN | 3 | 0 | 0
22.5 | 09-017-001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 4 | 0 | 0
22.6 | 09-008-050 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
22.7 | 09-008-014 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | SIURB | UN | 70 | 0 | 0
22.8 | 09-004-069 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | SIURB | UN | 14 | 0 | 0
22.9 | 09-008-013 | PERSIANA AUTOMATIZADA INTERNO ESQUADRIAS | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
22.10 | 09-008-017 | DISPENSER DE SABONETE PARA SANITÁRIOS | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | SIURB | UN | 2 | 0 | 0
22.11 | 09-004-031 | PAPELEIRA PARA SANITÁRIOS | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A | SIURB | UN | 6 | 0 | 0
22.12 | 40.12.030 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A | CPOS/CDHU | UN | 6 | 0 | 0
23 |  |  | QD - EXPO 1 |  |  |  |  | 0
23.1 | 09-005-019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
23.2 | 09-006-033 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
23.3 | 40.11.070 | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | CPOS/CDHU | UN | 2 | 0 | 0
23.4 | 37.11.120 | Base de fusível tripolar de 15 kV | Base de fusível tripolar de 15 kV | CPOS/CDHU | UN | 3 | 0 | 0
23.5 | 09-017-001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 4 | 0 | 0
23.6 | 09-008-050 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
23.7 | 09-008-014 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | SIURB | UN | 70 | 0 | 0
23.8 | 09-004-069 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | SIURB | UN | 14 | 0 | 0
23.9 | 09-008-013 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
23.10 | 09-008-017 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | SIURB | UN | 2 | 0 | 0
23.11 | 09-004-031 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A | SIURB | UN | 6 | 0 | 0
23.12 | 40.12.030 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A | CPOS/CDHU | UN | 6 | 0 | 0
24 |  |  | QD - EXPO 2 |  |  |  |  | 0
24.1 | 09-005-019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
24.2 | 09-006-033 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
24.3 | 40.11.070 | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | CPOS/CDHU | UN | 2 | 0 | 0
24.4 | 37.11.120 | Base de fusível tripolar de 15 kV | Base de fusível tripolar de 15 kV | CPOS/CDHU | UN | 3 | 0 | 0
24.5 | 09-017-001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 4 | 0 | 0
24.6 | 09-008-050 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
24.7 | 09-008-014 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | SIURB | UN | 70 | 0 | 0
24.8 | 09-004-069 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | SIURB | UN | 14 | 0 | 0
24.9 | 09-008-013 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | SIURB | UN | 1 | 0 | 0
24.10 | 09-008-017 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | SIURB | UN | 2 | 0 | 0
24.11 | 09-004-031 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A | SIURB | UN | 6 | 0 | 0
24.12 | 40.12.030 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A | CPOS/CDHU | UN | 6 | 0 | 0
25 |  |  | ILUMINAÇÃO E NIVELAMENTO DE PISO - ÁREA POSTERIOR AOS PAINÉIS |  |  |  |  | 0
25.1 | 09-009-038 | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA | SIURB | UN | 96 | 0 | 0
25.2 | 09-003-029 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | SIURB | M | 1500 | 0 | 0
25.3 | 09-003-030 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | SIURB | M | 800 | 0 | 0
25.4 | 09-002-011 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | SIURB | M | 500 | 0 | 0
25.5 | 09-007-095 | PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" | PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" | SIURB | UN | 96 | 0 | 0
25.6 | 13-102-001 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA CONTRAVENTADA EM SISTEMA METÁLICO - EXCLUSIVE PLACAS DE REVESTIMENTO | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA CONTRAVENTADA EM SISTEMA METÁLICO - EXCLUSIVE PLACAS DE REVESTIMENTO | SIURB | M2 | 468 | 0 | 0
25.7 | 17-004-001 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | LIMPEZA GERAL DA OBRA | SIURB | M2 | 468 | 0 | 0
26 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
26.1 | 20-003-050 | SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO | SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO | SIURB | UN | 15 | 0 | 0
26.2 | 17-045-001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | SIURB | M3xMÊS | 150 | 0 | 0
26.3 | 17-045-002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | SIURB | M3 | 150 | 0 | 0
26.4 | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 50 | 0 | 0
26.5 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 1 | 0 | 0
26.6 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | SINAPI | M2 | 1000 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL C/ DES |  |  | 0
[5 empty] | B.D.I. |  | 0% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ DES |  |  | 0
ATENÇÃO !
TODOS OS ITENS E SERVIÇOS CONTIDOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEVEM SER VALIDADOS COM O FISCAL E/OU RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE ANTERIORMENTE À COMPRA, PELA CONTRATADA